{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":16,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,2,15],[4,0,23,0],[24,0,43,0],[44,0,63,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2018年廢水監測報告"]
[]
[]
["採樣點","序號","項目","1月/19","2月/18","3月/11","2017-04-14","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月","備注"]
["排放口",1,"PH",6.42,7.54,6.54,7.05,6.28,6.12,6.36]
[null,2,"COD（MG/L）",55,40,57,23,26,30,16]
[null,3,"氨氮（MG/L）",0.34,0.82,0.22,2.62,2.08,1.21,0.835]
[null,4,"總磷（MG/L）",0.02,0.06,0.02,0.01,0.01,0.03,0.05]
[null,5,"總氰化物（MG/L）",0,0,0,0,0,0,0.004]
[null,6,"總銅（MG/L）",0.08,0.05,0.05,0.09,0.05,0.05,0.05]
[null,7,"總鎳（MG/L）",0,0,0.08,0.05,0.05,0.05,0.05]
[null,8,"懸浮物（MG/L）",6,5,4,4,28,31,14]
[null,9,"總鉻（MG/L）",0.007]
[null,10,"六賈鉻（MG/L）",0.005]
[null,11,"總汞（MG/L）",0.05]
[null,12,"鐵（MG/L）",0.05]
[null,13,"總鋅（MG/L）",0]
[null,14,"總鉛（MG/L）",0]
[null,15,"總鎘（MG/L）",0]
[null,16,"銀（MG/L）",0]
[null,17,"總氮",2.98]
[null,18,"氟化物",1.24]
[null,19,"石油類",1.18]
[null,20,"鋁（MG/L）",0]
["綜合廢水",1,"PH",4.36]
[null,2,"COD（MG/L）",112]
[null,3,"氨氮（MG/L）",0.25]
[null,4,"總磷（MG/L）",0.01]
[null,5,"總氰化物（MG/L）",0]
[null,6,"總銅（MG/L）",10.3]
[null,7,"總鎳（MG/L）",0]
[null,8,"懸浮物（MG/L）",25]
[null,9,"總鉻（MG/L）",0.025]
[null,10,"六賈鉻（MG/L）",0]
[null,11,"總汞（MG/L）",0.21]
[null,12,"鐵（MG/L）"]
[null,13,"總鋅（MG/L）",0.23]
[null,14,"總鉛（MG/L）",0]
[null,15,"總鎘（MG/L）",0]
[null,16,"銀（MG/L）",0]
[null,17,"總氮",12.5]
[null,18,"氟化物",1.36]
[null,19,"石油類",1]
[null,20,"鋁（MG/L）",1.64]
["絡合廢水",1,"PH"]
[null,2,"COD（MG/L）"]
[null,3,"氨氮（MG/L）"]
[null,4,"總磷（MG/L）"]
[null,5,"總氰化物（MG/L）"]
[null,6,"總銅（MG/L）"]
[null,7,"總鎳（MG/L）"]
[null,8,"懸浮物（MG/L）"]
[null,9,"總鉻（MG/L）"]
[null,10,"六賈鉻（MG/L）"]
[null,11,"總汞（MG/L）"]
[null,12,"鐵（MG/L）"]
[null,13,"總鋅（MG/L）"]
[null,14,"總鉛（MG/L）"]
[null,15,"總鎘（MG/L）"]
[null,16,"銀（MG/L）"]
[null,17,"總氮"]
[null,18,"氟化物"]
[null,19,"石油類"]
[null,20,"鋁（MG/L）"]
[{"$nulls":3},"合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}